## Slide 1
Abwasser- Quo Vadis?- Neue Wege in der Wasserwirtschaft

## Slide 2
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 3
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 4
1960
Gründung
Ingenieurbüro Dr. Kalweit und Dr. Björnsen Beratende Ingenieure für Wasserwirtschaft und Wasserbau
1978
Ausgründung einer GmbH
Dr.-Ing. Gerhard Björnsen Beratende Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Dr. Björnsen als alleiniger Gesellschafter
1988
Gründung durch Umwandlung
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Gesellschafter: Dr.-Ing. Gerhard Björnsen
Prof.-Dr.-Ing. Gert-Peter Schmitt
2013
ca. 190 Mitarbeiter
11 Gesellschafter
1971
Umbenennung
Umbenennung in Ingenieurbüro Dr.-Ing. Gerhard Björnsen Beratender Ingenieur für Wasserwirtschaft und Wasserbau
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Über 50 Jahre Erfahrung

## Slide 5
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Unsere Leistungen
Beratung
Gutachten
Projektplanung
Projektentwicklung
Projektsteuerung
Projektrealisierung
Anlagenbetreuung und -optimierung
Dienstleistung
Wir unterstützen Sie durch:
Grundwassermodelle
Hydraulik
Hydrologie
Informationssysteme
Softwareentwicklung
Hydroinformatik
Grundwasser- und Bodenschutz
Landschafts- und Freiraumplanung
Projektentwicklung
Stoffstrommanagement
Umwelt
Energieanlagentechnik
EMSR-Technik
Energieberatung
Technische Gebäudeausrüstung
Energie
Geologie
Geotechnik
Hoch-, Gewerbe- und Industriebau
Konstruktiver Ingenieurbau
Tragwerksplanung
Ingenieurbau
Siedlungs- wasserwirtschaft
Wasserbau
Wasserkraft
Wasserwirtschaft
Wasser
Abfallwirtschaft
Deponien
Abfall

## Slide 6
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
PL
Gdynia
D
Koblenz
Trier
Köln
Augsburg
Darmstadt
Erfurt
Speyer
Dortmund
Kraków
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Gerhard Björnsen
Dipl.-Ing. Ulrich Krath
Dr.-Ing. Kaj Lippert
Dipl.-Wirtsch. Ing. Christian Hahn Dr.-Ing. Alexander Schmitt
Gesellschafter: Führende Mitarbeiter
Firmengründung: 1971
Mitarbeiterzahl: 190
Kontaktdaten: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria Trost 3
D–56070 Koblenz
Tel.: +49 – 261 8851 – 0
Fax: +49 – 261 805725
E-mail: info@Bjoernsen.de
www.bjoernsen.de

## Slide 7
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
Seit 1993 10 Deponiegasverwertungsanlagen (BHKW)
Stromerzeugung zur Eigenbedarfsdeckung und Netzeinspeisung mit NT-Wärme-Nutzung
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

## Slide 8
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
2002 Windkraftanlage Deponie Eiterköpfe
30 Meter hohe Messanlage für 1 Jahr Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

## Slide 9
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
2002-2012 6 weitere Windkraftprojekte
Potentialstudien, Faunistische Gutachten, LBPs
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2012
2013

## Slide 10
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
Wirtschaftlichkeitsunter- suchungen, Planung und Bau
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2012
2013
Seit 2005 8 Photovoltaikanlagen

## Slide 11
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
Größte Photovoltaik-Dachflächen- anlage des Bundes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

## Slide 12
Leistungsspektrum Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stoffstrommanagement
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010-2012 8 Energie- und Stoffstrom-Effizienzprüfungen in Unternehmen

## Slide 13
Zusammenfassende Übersicht des Leistungsspektrums
Energie-konzepte
Wärmepumpen
Lüftungstechnik
Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
Solarthermische Anlagen
Photovoltaik
Wasserkraft
Biomasseverwertung
Bio- und Klärgasanlagen
Windkraft
Energie-verbund-systeme
Energie-effizienz-analysen
Stoffstrom-management

## Slide 14
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 15
Dipl.-Ing. (FH) Susanne Veser
2000 Studium (FH) Bauingenieurwesen, Fachhochschule Biberach
seit 2010 Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
seit 2012 Promotion an der Bauhausuniversität Weimar zu Neuartigen
Sanitärsystemen
Tätigkeitsschwerpunkte
Projektentwicklung,
Projektleitung Stoffstrommanagement,
Forschungsvorhaben EVaSENS

## Slide 16
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 17: Neuartige Sanitärsysteme – auf der Suche nach Ressourcen
Obwohl der Umgang mit Abwasser ist in seiner bisherigen Form für die meisten Menschen zufriedenstellend gelöst ist, wird an immer mehr Stellen erkannt:
Abwasser ist eine Quelle potenziell nutzbarer Ressourcen bestehend aus
Wasser und Inhaltsstoffen anthropogenen Ursprungs
Der Wert der Ressource wäre = Ressourcen + vermiedene Entsorgungskosten + Mehrfachnutzung der Kanäle …
Foto: 05-24-08 @ Bart Coenders

## Slide 18: Neuartige Sanitärsysteme – auf der Suche nach Ressourcen
Nutzbarmachung über getrennte Erfassung der Schmutzfrachten - wie in der Abfallwirtschaft …
Doppelte Ableitung in Gebäuden getrennt nach

## Slide 19: Neuartige Sanitärsysteme – auf der Suche nach Ressourcen
Schwarzwasser, 25-30% des Gesamtabwassers, enthält die größte Verschmutzung.
Schwarzwasser besteht zu 95 % aus Spülwasser, die Verschmutzung stammt aus den Fäkalien.
Fäkalien haben am Gesamtstrom des häuslichen Schmutzwassers einen Volumenanteil von ca. 1,2 %. Die Fäkalien können durch moderne Toiletten (Trenntoiletten, Vakuumtoiletten, Trockentoiletten) gesondert gesammelt und genutzt werden (siehe Infoseiten Trockentrenntoiletten).
Das verbleibende Grauwasser ist nährstoffarm, organisch gering verschmutzt und weitgehend frei von Fäkalkeimen und Arzneimittelresten. Die Reinigung von Grauwasser ist einfach, mit geringem Aufwand zu hoher Qualität möglich.

## Slide 20: Neuartige Sanitärsysteme – auf der Suche nach Ressourcen
Energie aus Abwasser – aktuell Abwasserwärmetauscher im Kanal
Neue Idee  Kanal als Nahwärmenetz  Optimierung = Schwarzwasser freier Kanal

## Slide 21: Neuartige Sanitärsysteme – auf der Suche nach Ressourcen
Verbesserung der Wertschöpfungsmöglichkeiten des ländlichen Raums
Gewinnung regenerativer Energie
Schonung der Ressource Phosphor
Energieersparnis durch Nutzung des Stickstoffs aus dem Abwasser anstelle von energieintensiver Erzeugung aus Luftstickstoff
Einsparung von Trinkwasser für die Toilettenspülung
Energetische Nutzungsmöglichkeiten von Küchenabfällen ohne Sammlung
Maximale Gewässerentlastung, da der Großteil der organischen Fracht und der Nährstoffe nicht ins Abwasser sondern in die Biogasanlage etc. gelangt.
Entwässerungstechnik mit hoher Flexibilität und kurzen Abschreibungszeiten
ermöglicht die Reaktion auf Einwohnerentwicklung und eine Systeminnovation.

## Slide 22
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 23: Das Forschungsprojekt EVaSENS
EVaSENS –
"Einsatz von Vakuum-Inlinern im Bestand - Integration von Unter-druck-Sanitärtechnik im bestehenden Gebäude zur Etablierung von NASS-Systemen"

## Slide 24
EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?
Schwarzwassersammler
Hausanschluss
Bestandsrohr (DN100)
Rohr in Rohr (DN40)
Grauwasser
Schwarzwasser
Inliner
Fixierung

## Slide 25: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?
Abb.: Roediger Vacuumtechnik

## Slide 26: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?

## Slide 27: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?

## Slide 28: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?
Aufbau Versuchsstand

## Slide 29: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?

## Slide 30: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?
Einbringen der Liner

## Slide 31: EVaSENS oder wie kommt eine 2. Leitung in das Bestandsrohr?
Erste Ergebnisse:
Inversion funktioniert tadellos
Zeitaufwand gering
Kamerabefahrung zeigt faltenlosen Sitz sowohl in DN 50 als auch DN 100
Erste Durchflussversuche positiv

## Slide 32
Kurze Vorstellung der Ingenieurgesellschaft
Ansprechpartnerin
Neuartige Sanitärsysteme NASS
Das Forschungsprojekt EVaSENS
Ausblick

## Slide 33: Ausblick
Modellierung der Strömumgsverhältnisse im veränderten Leitungsquerschnitt mit Fluid von ANSYS

## Slide 34: Ausblick
Fassade als Kläranlage und Biomasseproduzent – Anschlussprojekt vom Fördermittelgeber gewünscht …

## Slide 35
Abwasser- Quo Vadis?- Neue Wege in der Wasserwirtschaft